晋城市自来水公司出厂水水质安全状况信息公开表（ 2018年第2季度）

| 序号 | 采样时间 | 采样地点 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018.06.05 | 晋城市自来水公司一水厂 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 菌落总数，CFU/mL | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| 2 |  |  |  |  | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 3 |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 4 |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 5 |  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 6 |  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 7 |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 8 |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |

晋城市自来水公司出厂水水质安全状况信息公开表（ 2018年第2季度）

| 序号 | 采样时间 | 采样地点 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2018.06.05 | 晋城市自来水公司一水厂 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | 3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.8mg/L | 达标 |  |
| 10 |  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | 0.084mg/L | 达标 |  |
| 11 |  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 12 |  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 13 |  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 14 |  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 15 |  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | <0.00020mg/L | 达标 |  |
| 16 |  |  |  |  | 硝酸盐（以N计），mg/L | 10，水源为地下水源时为20 | 5.33mg/L | 达标 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB5749-2006）执行。

晋城市自来水公司出厂水水质安全状况信息公开表（ 2018年第2季度）

| 序号 | 采样时间 | 采样地点 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018.06.05 | 晋城市自来水公司二水厂 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 菌落总数，CFU/mL | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| 2 |  |  |  |  | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 3 |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 4 |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 5 |  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 6 |  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 7 |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 8 |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |

晋城市自来水公司出厂水水质安全状况信息公开表（ 2018年第2季度）

| 序号 | 采样时间 | 采样地点 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2018.06.05 | 晋城市自来水公司二水厂 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | 3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.2mg/L | 达标 |  |
| 10 |  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | 0.066mg/L | 达标 |  |
| 11 |  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 12 |  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 13 |  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 14 |  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | <0.0010mg/L | 达标 |  |
| 15 |  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | <0.00020mg/L | 达标 |  |
| 16 |  |  |  |  | 硝酸盐（以N计），mg/L | 10，水源为地下水源时为20 | 4.27mg/L | 达标 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（ 2018年第2季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋城二中 | 2018.06.05 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 浑浊度 | ≦1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数，CFU/mL | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 2 | 市人民医院 | 2018.06.05 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 浑浊度 | ≦1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数，CFU/mL | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（ 2018年第2季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 果品冷库 | 2018.06.05 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 浑浊度 | ≦1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数，CFU/mL | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 4 | 凤台小区 | 2018.06.05 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 浑浊度 | ≦1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数，CFU/mL | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（ 2018年第2季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 泽州医院 | 2018.06.05 | 晋城市卫生监督所 | 晋城市疾病预防控制中心 | 浑浊度 | ≦1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数，CFU/mL | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB5749-2006）执行。